
П Л А Н
                      мероприятий по проведению работ по благоустройству домов и их территорий в   2011году.

	 №п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственное лицо
	Отметка о выполнении

	1

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12. 

13.

 
	Побелить бордюры во всех дворах.
Покрасить МАФ, ограждения, детские площадки, скамейки, урны на территориях домов, контейнерные площадки.
Произвести ремонт отмосток ж.д. № 152 по ул. К.Маркса.
Очистка крыш от снега ж.д. № 145, 152 по ул. К.Маркса.
ж.д. 37 по ул. Вокзальная.

Провести ремонт подъездов в домах №№ 147, 149, 151 по 
ул.Артема.
Провести укупорку, остекление дверных и оконных проемов

во всех домах.
Провести уборку в подвалах и чердаках домов.
Проверить подвальные и чердачные помещения по вопросам пожарной безопасности.

Отремонтировать кровлю в домах № 6 по ул.К.Муратова;

Провести ремонт трещин в лестничных площадках и полах ж.д. № 147,149 по ул. Артема. 
Ремонт  «лежащих полицейских» около домов :

 № 147,149,151,153 по ул. Артема.

Провести промывку и опрессовку систем отопления, ревизию арматуры, монтаж и демонтаж задвижек во всех домах.
Обследование дымоходов, вентканалов  во всех домах.
Произвести замеры сопротивления изоляции электрических сетей ж.д. №№ 151, 153, 155 по ул. Артема. 
	Апрель 2011 г
Май, июнь 2011г.
Июнь 2011 г.
1-1V- 2011 г.
X-XП-2011г.
Май-июль 2011 г.
Июнь 2011г
Июнь-июль 2011
Июнь-июль 2011г
Июнь-июль 2011г
Июль 2011 г
Август 2011 г.
В течении 2011г.
В течении 2011г.


	Колесникова Л.Н.
Колесникова Л.Н.
Токарь А.И.
Токарь А.И.
Колесникова Л.Н.
Токарь А.И.

Колесникова Л.Н.
Токарь А.И.
Токарь А.И.
Токарь А.И.
Измайлова М.А.
Токарь А.И.

Токарь А.И.
Колесникова Л.Н.
Токарь А.И..
Колесникова Л.Н.
Колесникова Л.Н.

Колесникова Л.Н.


	


