Информация о выполняемых работах по содержанию  и ремонту  общего имущества

а) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

( Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки и марши); мытьё лестничных площадок и маршей; обметание пыли с потолков; мытьё окон; уборка площадки перед входом в подъезд;

( Влажная протирка подоконников, отопительных приборов;

( Влажная протирка дверей, оконных решёток, стен, плафонов, почтовых ящиков на лестничных клетках;

( Уборка чердачного и подвального помещения;

( Подметание земельного участка в летний период;

( Уборка мусора с газона, очистка урн;

( Уборка мусора на контейнерных площадках;

( Стрижка газона;

( Подрезка деревьев и кустов;

( Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства;

( Сдвижка и подметание снега при снегопаде;

( Ликвидация скользкости;

( Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек;

( Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных и строительных отходов);

( Вывоз крупногабаритного мусора;

( Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования;

( Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление и
прочистка вентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей;

( Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств;

( Регулировка и наладка систем отопления;

( Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета;

( Устранение аварий;

( Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков;

( Услуги подрядных организаций - дератизация дезинсекция, замеры сопротивления изоляции, поверка вентканалов;

( Аварийно-диспетчерское обслуживание;

( Услуги банков за прием платежей;

( Услуги РСЦ;

( Услуги по управлению;

( Техническое обслуживание, госповерка, замена общедомовых приборов учета воды, тепла и узлов автоматики.

б) услуги по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов:

холодное водоснабжение;

горячее водоснабжение;

водоотведение;

электроснабжение;

отопление.

Для этого управляющей организацией организовано заключение договоров на поставку коммунального ресурса и водоотведение с ресурсоснабжающими организациями: ООО «БашРТС», ЗАО «Водоснабжающая организация», ООО «ЭСКБ- Юг».

В соответствии с условиями указанных договоров, управляющая организация осуществляет контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных ресурсов, их исполнением, а также ведет их учет.