Отчет о выполнении договора управления за  2011 год
          С начала года заключены договора со всеми ресурсоснабжающими  организациями. Текущая работа по обслуживанию дома велась в плановом режиме. Проведен текущий и капитальный ремонт дома. В течение года выполнены следующие работы:                                                                                                          -- Освоена новая  программа бухгалтерского учета, проведена  подготовка бухгалтерской  программы,  для работы в соответствии с Постановлением правительства  №307 от 06.05.2011г. и  №354 от 06 05.2011г. «Правила предоставления коммунальных услуг».                                                                                                                                                                 – Составлен реестр собственников квартир, который будет представлен в жилищную инспекцию.                                                                                                                             – Снижена ставка комиссионного вознаграждения, причитающегося Сбербанку за обслуживание и прием платежей от физических лиц на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1,5%  до 1%  от суммы подлежащих перечислению.                                                                                                                                                          --  Проведен текущий ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, произведена полная замена стояковых вентилей  и частичная замена труб на общую сумму  38711 руб.                                                                                                                –Заменили задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения в количестве  2 шт. на общую сумму  7369-50 руб.                                                                                                                              --  Установлен  новый  общедомовой водомер на холодное водоснабжение общей стоимость  4872 руб.                                                                                              -- Установлены общедомовые  2-х тарифные электросчетчики и энергосберегающие датчики и лампочки   на сумму 17610 руб.                                                                                                                                                                                                 -- Проведен косметический ремонт в подъездах на общую сумму 3000 руб.  (побелка, покраска  поврежденных мест, с учетом оплаты за работу)).       Проведена работа по утеплению жилого дома:                                                                                              --  Отремонтированы и установлены железные двери на крышу и чердак,                        в количестве 6 шт.  на общую сумму 20 100 руб.                                                                                                                 --  Отремонтированы входные подъездные двери.                                                                                                     --  На всех дверях установлены пружины.                                                                                         –  Отремонтированы и закреплены оконные рамы.                                                                     --  Вставлено стекло в оконные рамы.                                                                Проведена работа по благоустройству территории:                                                                                    –  Весной были побелены бордюры, прибран земельный участок, высажены цветы.                                                                                                                                              –  Регулярно проводилась уборка территории вокруг дома.                                                  –  Убраны от мусора  подвал, чердак, крыша.                                                                                                                                                                 –  Осенью участок  вокруг дома к зиме убран.                                                                    -- Проведен капитальный ремонт цоколя и возведены пристрои с торцов дома, цоколь и пристрой отделаны природным камнем на общую сумму 625.659,77руб.                                                                                                                                                 
– В 2011 году в отношении ТСЖ «Станкостроитель» проведены следующие проверки:                                                                                                                                         -Плановая проверка   «Ростехнадзора» с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Замечание: Расположение мусорной площадки должно быть не менее 20м и не более 100м от дома.                                                                                                                        Наказание:  Наложен  административный штраф в размере 1000 рублей. 
Прокурорская проверка во исполнение Постановления правительства №731. В ходе проверки установлено, что ТСЖ «Станкостроитель»  во исполнение постановления Правительства №731 от 23.09.2010г. разместило информацию  на официальном сайте администрации г. Стерлитамака, однако размещенная информация не содержит всех предусмотренных сведений.                                             Наказание: Наложен административный штраф на председателя правления в размере  500 руб.                                                         

-Прокурорская проверка по обращению собственника квартиры №120 по поводу неправомерного начисления жилищно-коммунальных услуг.  Нарушений по начислениям жилищно-коммунальных услуг нет.
- Прокурорская проверка по обращению собственника квартиры №86 по поводу неправомерного начисления за услуги по счету капитальный ремонт.                                                                                                                           Нарушений по начислению и требований оплаты капитального ремонта нет.

Собираемость (отношение оплаченные услуги  жильцами к начисленным) за 

1квартал:  96,6%

2квартал:  104,2%

3 квартал: 104,8%
4 квартал:  105,5%                                                                                                             Собираемость за 12 месяцев 2011года составляет    102,8 %. 

