Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме с указанием периодичности
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Годовая оплата (руб.)
	Стоимость на 1м2 общ. площади (руб./м2 в месяц)

	I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

	1.
	Подметание полов во всех помещениях общего пользования
	5 раз в неделю
	
	

	2.  
	Мытье лестничных клеток и маршей
	2 раза в месяц
	
	

	3.
	Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов
	5 раз в неделю
	
	

	4. 
	Влажная протирка стен, дверей, плафонов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков почтовых ящиков и обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	

	5.
	Мытье окон, влажная протирка подоконников, отопительных приборов
	2 раза в год


	
	

	6.
	Очистка металлических решеток и приямка, уборка площадки перед входов в подъезд
	По мере необходимости
	
	

	II. Содержание земельного участка, входящей в состав общего имущества МКД

	7.
	Подметание земельного участка в летний период
	5 раз в неделю
	

	8.
	Уборка мусора с газона, очистка урн
	По мере необходимости
	
	

	9.
	Уборка мусора на контейнерных площадках
	6 раз в неделю.
	
	

	10.
	Стрижка газонов
	По мере необходимости
	
	

	11.
	Подрезка деревьев и кустов
	По мере необходимости
	
	

	12.
	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства 
	По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период
	
	

	13.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
	при необходимости 
	
	

	14.
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде
	По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада.
	
	

	15.
	Ликвидация скользкости
	По мере необходимости
	
	

	III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта

	16.
	Вывоз твердых бытовых отходов 
	6 раз в неделю
	
	

	17.
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости
	
	

	IV. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации

	18.
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	по мере необходимости
	
	

	19.
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период
	
	

	20.
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
	По мере необходимости
	
	

	21.
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период
	
	

	22.
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период
	
	

	V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	23.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств
	Прочистка канализационного лежака -1 раз в год.
Проверка исправности канализационных вытяжек-1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 1  раз в год при наличии газ.плиты, 4 раза в год при наличии газ.колонки, Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в 3 года
	
	

	24.
	Регулировка и наладка отопления
	По мере необходимости
	
	

	25.
	Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета
	В соответствии с паспортом прибора)
	
	

	VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением (ями) в этом МКД

	26.
	Устранение аварий
	В соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           приложением №4 к настоящему Договору
	
	

	27.
	Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением в этом МКД лиц по устранению иных недостатков
	В соответствии с приложением №4 к настоящему Договору
	
	

	YII.Прочие услуги

	28.
	Дератизация
	24 раза в год 
	
	

	29.
	Дезинсекция
	12 раз в год
	
	

	30.
	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	с 17.00 текущего дня до 8.00 следующего дня; праздничные, выходные-круглосуточно
	
	

	31.
	Прием от собственника и пользующихся его Помещением в МКД лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях
	С 8.00-17.00 –жилищно-эксплуатационные участки;

с 17.00 текущего дня до 8.00 следующего дня, праздничные, выходные-аврийно-диспетчерская служба
	
	


Примечание:

Перечень работ может меняться и дополняться по каждому дому в зависимости от конструктивных особенностей и обеспеченностью финансированием. 
