План мероприятий и работ по подведомственным многоквартирным жилым домам ООО УК «СтройЖилСервис»
1. замена антенны вышедшей из строя после гроза в жилом многоквартирном доме по ул. Артема, 128, май месяц 2010 г.;

2. изготовление переходных мостиков в подвале в жилом многоквартирном доме по ул. Коммунистическая, 75 А, май месяц 2010 г.;

3. проверка комплекта термооборудования  сопротивления для измерения разницы температур КТПТР на МКД по ул. Коммунистическая, 75 А, ул. Артема, 98,122,128 в количестве 6 штук в июле месяце 2010 г.;

4. проверка манометров МКД по ул. Коммунистическая, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134 в количестве 10 штук, июль месяц 2010 г.;

5. устройство оборудования на контейнерную площадку МКД по ул. Коммунистическая, 75А, июль 2010 г.;

6. благоустройство отмостки МКД по ул. Артема, 134 в августе месяце 2010 г.;

7. устройство температурного шва МКД по ул. Артема, 134 август 2010 г.;

8.  проверка контролера СПГ на МКД  по ул. Коммунистическая, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134 в количестве 6 штук  в августе 2010 г.;
9. ремонт частичной кровли МКД по ул. Артема 128, 98 в августе месяце 2010 г.;

10. поверка расходомера МКД по ул. Коммунистическая, 75 А, ул. Артема, 98,122,128,  в количестве 6 штук, сентябрь месяц 2010 г.;

11. установка бака СИИМ AFECE 35 л в БИТП на МКД по ул. Артема, 128  сентябрь месяц 2010 г.;

12. крепеж фальш кровли МКД по ул. Артема, 128 подъезд № 8, октябрь 2010 г.;

13. приобретена и установлена рекламный щит на МКД по ул. Коммунистическая, 75 А ноябрь месяц 2010 г.;

14. проведена проверка вентканалов МКД по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134 согласно графика 2010 г.;
15. приобретение и рассыпка песка на детские площадки МКД по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134 в количестве 13 т., март месяц 2010 г.;

16. профилактические работы по ремонту и замене вентилей и задвижек системы отопления по итогам отопительного периода подведомственных МКД в мае-августе месяце 2010 г.;

17. профилактические работы с автоматикой и насосным оборудованием БИТП по итогам отопительного сезона. Переход работы БИТП на летний режим работы, май месяц 2010 г.;

18. ремонт и покраска детских игровых площадок подведомственных многоквартирных жилых домов по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134, в количестве 5 штук, май-июнь 2010 г.;

19. промывка и опресовка системы отопления подведомственных многоквартирных жилых домов по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134, июнь-август 2010 г.;

20. обучение и аттестация ответственного и обслуживающего персонала ООО УК «СтройЖилСервис», июнь-сентябрь 2010 г.;

21. промывка теплообменников системы отопления горячего водоснабжения химическим раствором МКД по ул. Артема, 98,122,128, 134, август месяц 2010 г.;

22. ремонт и остекление оконных рам, дверных полотен МКД по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134,  август – сентябрь 2010 г.;
23. установка пружин на входные двери МКД по ул. Коммунистическая,, 75 А, ул. Артема, 98,122,128, 134, октябрь – ноябрь месяц 2010 г.
