
Приложение № 1
к договору на управление,
содержание, ремонт и техническое обслуживание
многоквартирного дома
от
20__ г. №:


Перечень работ и услуг по Содержанию, ремонту и техническому обслуживанию
1. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества
1. Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.
2. Содержание Общего имущества.
2.1. Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.
2.2. Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.
2.3.  Обеспечение температурно-влажностного режима.
2.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности.
2.5. Дератизация и дезинсекция технических помещений.
2.6. Мытье лестниц и лестничых площадок.

2.7. Уборка, чистка мест для курения и урн, решеток перед входом в подъезды.
2.8. Аварийный спил деревьев.
2.9. Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев.
2.10.
Удаление снега и наледи (сосулек) с кровли козырьков и карнизов.
3.
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горя​чего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сан​технические приборы, дымоходы и газоходы).
3.1. Проведение работ в соответствии с планом годового технического облуживания.
3.2. На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации). уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, креп​ление санитарно-технических приборов.
3.3. Контроль состояния фланцев, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.
3.4. Проведение проверок, контроль работы автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулиру​ющих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов.
3.5. Контроль сроков испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов.
3.6. Ведение учета показания обшедомовых коммерческих счетчиков учета воды.
3.7. Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем.

3.8. Проведение работ по наладке системы отопления.
3.9. Гидравлическое испытание системы отопления.
3.10.
Промывка приборов теплосъема и сетей отопления.
З.11. Проведение контроля исправности автоматики повысительных насосов, проведение профилактических работ.
3.12. Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.
3.13. Проверка герметичности системы бытовой канализации.

3.14. Проведение планово-предупредительного ремонта.
3.15. Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических се​тей электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.
3.16. Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов.

4.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).
4.1. Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.
4.2. Удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами на контейнерные площадки, ус-транение засоров.
4.3. Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

5.
Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

5.1.
Уборка придомовой территории летний период:
· Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.
· Уход за газонами, полив территории.
· Прочистка решеток ливневой канализации.
5.2.
Уборка придомовой территории/зимний период
· Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.
· Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

· Обработка тротуаров антигололедными реагентами или песком.
· Удаление снега и наледи вручную и снегоочистительной техникой.
П. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего ИМУЩЕСТВА
1.
Фундаменты.
1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

1.2. Восстановление входов в подвалы.
2.
Стены и фасады.
2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3.
Крыши.
3.1. Ремонт отдельных участков кровли.

3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио, стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.
3.3. Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий.
3.4. Прочистка приемных воронок водостоков.

3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.
4.
Оконные и дверные заполнения.
4.1. Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего поль​зования.
4.2. Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.
5.
Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты •козырьки) над входами в подъезды, подвалы над бал-
конами верхних этажей,
5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.
5.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.

5.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.
6.
Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.
6.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.
6.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.
6.3. На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубоп​роводах, приборах запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регу​лирующих кранов, вентилей задвижек, очистка от накипи запорной арматуры.
6.4. Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.
7.
Система электроснабжения.
7.1. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой при​надлежности) до оконченных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.
7.2. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключател​ей, пускателей плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях.
7.3. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводах установленных в этажных щитках для электросчетчиков.
Собственник
____________________/ _______________________                                        ______________________________/ 
