ул. Пр. Октября, 33
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/дома и нежилых помещений ж/д 33 по ул. Пр. Октября

	Механизированная уборка территории от снега
	0,08

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,03

	Замер сопротивления
	0,20

	Материалы на ремонт подвалов и придомовой территории
	0,01

	Ремонт кровли
	0,07

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,03

	Озеленение
	0,27

	Уборка территории
	0,53

	Доплата за чистку крылец ото льда
	

	Обслуживание ИТП, теплового счетчика
	0,68

	Непредвиденные затраты
	0,15

	Затраты по содержанию и ремонту ж/дома № 33 пр. Октября

	Проверка БДПО
	0,04

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,10

	Столярные работы
	0,01

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,12

	Уборка подъездов
	0,64

	Уборка мусоропровода
	0,64

	Контролер водного хоз-ва
	0,13

	Контролер учета кв. э/сч
	0,05

	Ремонт автоматики управления повысительных 

насосов холодного водоснабжения
	0,49

	Замена общедомового  коммерческого прибора учета ХВС
	0,42

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,02

	Вывоз мусора
	1,06

	Обслуживание ТБО
	0,04

	ВСЕГО
	5,82

	Страхование лифтов
	0,02

	Независимая экспертиза лифтов
	0,33

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	1,80

	ИТОГО
	2,15

	ВСЕГО
	13,57


ул. Артема, 112
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 112 по ул. Артема

	Механизированная уборка территории от снега
	0,14

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,07

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,01

	Столярные работы
	0,01

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,01

	Ремонт кровли
	0,03

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,02

	Озеленение
	0,01

	Уборка территории
	0,39

	Уборка подъездов
	0,95

	Уборка мусоропровода
	0,95

	Доплата за чистку крылец ото льда
	

	Вывоз мусора
	1,05

	Обслуживание ТБО
	0,15

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,01

	Обслуживание БИТП, теплового счетчика
	0,76

	Поверка манометров
	0,02

	Контролер водного хоз-ва
	0,17

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	Непредвиденные затраты
	0,02

	ИТОГО
	4,86

	ВСЕГО
	10,46

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,49

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	2,86

	ИТОГО
	3,36

	ВСЕГО
	13,82


ул. Строителей, 8

2011 год

	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 8 по ул. Строителей

	Механизированная уборка территории от снега
	0,15

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,07

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,05

	Столярные работы
	0,01

	Устройство внутренних гаражных замков входов в подвалы
	0,03

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,02

	Ремонт кровли 
	0,19

	Замена водосчетчиков ХВС
	0,10

	Устройство решеток на продухи
	0,06

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,01

	Озеленение
	0,01

	Замер сопротивления
	0,10

	Уборка территории
	0,38

	Уборка подъездов
	0,78

	Уборка мусоропровода
	0,78

	Доплата за чистку крылец ото льда
	0,04

	Вывоз мусора
	0,93

	Обслуживание ТБО
	0,17

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,01

	Обслуживание ИТП, теплового счетчика
	0,46

	Контролер водного хоз-ва
	0,17

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	Непредвиденные затраты
	0,08

	Установка сигнализации в подвалы БИТП
	0,10

	Ремонт деформационного шва
	0,16

	ИТОГО
	4,95

	ВСЕГО
	10,55

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,40

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	2,21

	ИТОГО
	2,62

	ВСЕГО
	13,17


ул. Артема, 108
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 108 по ул. Артема

	Механизированная уборка территории от снега
	0,06

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,004

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,066

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,02

	Столярные работы
	0,01

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,02

	Ремонт кровли
	0,02

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,01

	Озеленение
	0,01

	Уборка территории
	0,40

	Уборка подъездов
	0,97

	Уборка мусоропровода
	0,97

	Доплата за чистку крылец ото льда
	0,01

	Вывоз мусора
	1,07

	Обслуживание ТБО
	0,15

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,01

	Обслуживание БИТП, теплового счетчика
	0,47

	Поверка манометров
	0,01

	Контролер водного хоз-ва
	0,18

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	Непредвиденные затраты
	0,04

	ИТОГО
	4,58

	ВСЕГО
	10,18

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,49

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	2,74

	ИТОГО
	3,24

	ВСЕГО
	13,42


ул. Артема, 118
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 118 по ул. Артема

	Механизированная уборка территории от снега
	0,04

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,06

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,06

	Устройство решеток на продухи и доп. на пред. помещения
	0,07

	Устройство внутренних гаражных замков входов в подвалы
	0,03

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,02

	Ремонт кровли
	0,07

	Устройство ограждений контейнеров
	0,10

	Замена водосчетчиков ХВС
	0,09

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,01

	Озеленение
	0,01

	Уборка территории
	0,67

	Уборка подъездов
	0,88

	Уборка мусоропровода
	0,88

	Доплата за чистку крылец ото льда
	0,04

	Вывоз мусора
	0,87

	Обслуживание ТБО
	0,11

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,02

	Обслуживание БИТП, теплового счетчика
	0,43

	Контролер водного хоз-ва
	0,17

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	Непредвиденные затраты
	0,04

	ИТОГО
	4,76

	ВСЕГО
	10,39

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,44

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	2,48

	ИТОГО
	2,93

	ВСЕГО
	13,29


ул. Строителей, 6
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 6 по ул. Строителей

	Механизированная уборка территории от снега
	0,10

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,09

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,24

	Столярные работы
	0,01

	Устройство внутренних гаражных замков входов в подвалы
	0,03

	Материалы на ремонт подвалов и придомовой территории
	0,07

	Ремонт кровли и чердачного помещения
	0,20

	Устройство ограждений контейнеров
	0,21

	Замена водосчетчиков ХВС
	0,17

	Устройство решеток на продухи
	0,04

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,02

	Озеленение
	0,01

	ремонт подъездов
	0,32

	Замер сопротивления
	0,13

	Уборка территории
	0,57

	Уборка подъездов
	0,57

	Уборка мусоропровода
	0,57

	Доплата за чистку крылец ото льда
	0,01

	Вывоз мусора
	0,88

	Обслуживание ТБО
	0,21

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,02

	Обслуживание БИТП, теплового счетчика
	0,53

	Контролер водного хоз-ва
	0,16

	Контролер учета кв. э/сч
	0,06

	Непредвиденные затраты
	0,02

	ИТОГО
	5,51

	ВСЕГО
	10,86

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,29

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	1,62

	ИТОГО
	1,92

	ВСЕГО
	12,78


ул. Строителей, 10
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 10 по ул. Строителей

	Механизированная уборка территории от снега
	0,07

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,08

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,02

	Столярные работы
	0,01

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,01

	Ремонт кровли 
	0,03

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,02

	Озеленение
	0,01

	Поверка манометров
	0,02

	Уборка территории
	0,46

	Уборка подъездов
	1,12

	Уборка мусоропровода
	1,12

	Вывоз мусора
	0,46

	Обслуживание ТБО
	0,18

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,01

	Обслуживание ИТП, теплового счетчика
	0,48

	Контролер водного хоз-ва
	0,19

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	ИТОГО
	4,38

	ВСЕГО
	9,98

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,58

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	3,17

	ИТОГО
	3,76

	ВСЕГО
	13,74


ул. Строителей, 12
2011 год
	Наименование
	План.

2010г.

руб./кв. м

	Общие расходы

	РКО
	0,44

	Городской телефон
	0,03

	Канц. товары
	0,02

	Обучение
	0,02

	Спец. литература
	0,01

	ГСМ
	0,01

	Спец. одежда, инструменты
	0,03

	Хоз. расходы
	0,07

	Приобретение газонокосилки
	0,02

	Расходы, связанные с выполнением аварийных ситуаций
	0,05

	Юридические затраты
	0,04

	Затраты на заработную плату, оплату, связанную с очередными отпусками и произведением доп. выплат по совместительству и замене согласно

 КЗоТ, компенс. выплаты
	4,62

	Непредвиденные расходы
	0,01

	Страхование имущества
	0,01

	Плата за негативное возд.
	0,02

	Рентабельность
	0,15

	Единый налог
	0,05

	ИТОГО
	5,60

	
	

	
	

	
	

	Затраты по содержанию и ремонту ж/д 12 по ул. Строителей

	Механизированная уборка территории от снега
	0,06

	Проверка БДПО
	0,01

	Водоотведение и водопотребление
	0,01

	Ремонт э/оборудования и замена ламп мест общего пользования
	0,06

	Материалы на ремонт отопления, водоснабжения и водоотведения
	0,02

	Столярные работы
	0,01

	Материалы на ремонт подъездов, подвалов и придомовой территории
	0,02

	Ремонт кровли 
	0,02

	Оборудование помещений э/щитовой и БИТП
	0,01

	Озеленение
	0,01

	Поверка манометров
	0,01

	Уборка территории
	0,40

	Уборка подъездов
	0,97

	Уборка мусоропровода
	0,97

	Вывоз мусора
	1,07

	Обслуживание ТБО
	0,14

	Вывоз крупногабаритного мусора
	0,01

	Обслуживание ИТП, теплового счетчика
	0,39

	Контролер водного хоз-ва
	0,18

	Контролер учета кв. э/сч
	0,07

	Доплата за чистку крылец ото льда
	0,01

	Непредвиденные расходы
	0,02

	ИТОГО
	4,47

	ВСЕГО
	10,07

	Страхование лифтов
	0,01

	Независимая экспертиза лифтов
	0,49

	Затраты по содержанию и ремонту лифтов
	2,74

	ИТОГО
	3,24

	ВСЕГО
	13,31


