ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях                                                                                                                                                         за счет средств текущего и капитального ремонта ТСЖ «Станкостроитель»
	№

п/п
	Виды выполненных работ  по конструкциям здания, его инженерно-техническому оборудованию
	Ед. изм.
	                                    ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ  2011г.

	
	
	
	План на 2011г.

Кап.  ремонт +

Текущ. ремонт
	План  на 2011г.

Капитальный ремонт


	Фактически кап.ремонт
2011г.
	План на 2011г.

Текущий ремонт
	Фактически  тек.ремонт                     2011г.

	
	
	
	В натур.

выраж.
	в тыс. руб.
	в натур. 

выраж.

   (м2)
	в тыс. 

руб.
	в натур.

выраж.

(м2)
	в тыс.

руб.
	в натур. 

выраж.
	в тыс. руб.
	в натур. выр.
	в тыс. руб.

	1
	Объем работ:
	
	
	659,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по текущему ремонту
	
	
	94,19
	
	
	
	
	        
	94,19  
	
	94,19

	
	по капитальному ремонту
	м2
	420
	565,7
	
	565,7
	445
	625,6
	
	
	
	

	2
	Ремонт мягкой кровли
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   

	3
	Ремонт цоколя (отделка природным камнем)
	м2
	420
	565,7
	420
	565,7
	420
	507,9
	
	
	
	

	
	Возведение пристроя и отделка природным камнем
	м2
	--
	--
	--
	--
	25
	117,7
	
	
	
	

	4
	Ремонт водосточных труб
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт окон
	шт.
	10
	1,3
	
	
	
	
	10
	1,3
	10
	1,3

	6
	Утепление дверных проемов: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт входных дверей
	шт.
	3
	 0,5
	
	
	
	
	3
	0,5
	3
	0,5

	
	-установка железных дверей  (на чердак и крышу)
	шт.
	6
	20,1
	
	
	
	
	6
	20,1
	6
	20,1

	7
	Ремонт подвальных помещений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- изоляция трубопроводов
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт покрытий дворовой территории:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-В том числе: отмостков
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-площадки элеваторных  узлов
	м2
	9,0
	3,0
	
	
	
	
	9,0
	3,0
	9,0
	3,0

	9
	Ремонт инженерного оборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центрального отопления:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена радиаторов
	 реб.
	7
	1,0
	
	
	
	
	7
	1,0
	7
	1,0   

	
	- замена трубопроводов
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	7 
	1,62
	
	
	
	
	7
	1,62
	7
	1,62

	
	- промывка  домовой                    системы ЦО
	дом
	1
	--
	
	
	
	
	1
	--
	1
	--

	
	-опрессовка  домовой             системы ЦО
	дом
	1
	--
	
	
	
	
	1
	--
	1
	--

	10
	Горячего водоснабжения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена трубопроводов
	п.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Холодного водоснабжения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-замена трубопроводов 
	п.м.
	8,68
	1,21
	
	
	
	
	8,68
	1,21
	8,68
	 1,21

	
	-ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	34
	39,81
	
	
	
	
	34
	39,81
	30
	39,81

	12
	Канализации:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-ремонт трубопроводов
	п.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Электрооборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-световой электропроводки
	п.м.
	4,35
	0,62
	
	
	
	
	4,35
	0,62
	4,35
	0,62

	
	-общедомовые 2-х тарифные счетчики
	шт.
	2

	11,97

	
	
	
	
	2

	11,97

	2

	11,97


	
	- датчики освещения                                           -энергосберегающие лампы
	шт.

шт.
	10

40
	1,80
3,84
	
	
	
	
	10
40
	1,80
3,84
	10
40
	1,8
3,84

	14
	Обследование, ремонт и прочистка вентканалов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- проф. обход ветканалов
	т.руб.
	
	7,42
	
	
	
	
	
	7,42
	
	7,42

	
	-ремонт (пробивка завалов)
	т.руб.
	
	4,18
	
	
	
	
	
	4,18
	
	  --        


Председатель ТСЖ «Станкостроитель»                                Вялова Г.Ю.
