ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА

ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2016 г)

КНИГА 12. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

- Оглавление

Оглавление	2

1	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.	3

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

•  заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации по данным за фактический 2012 год представлены в таблице

Таблица 8.1

| Критерии выбора | ед. измер. | ООО «БашРТС-Стерлитамак» филиал «БашРТС» | ООО «СТС» | ООО «БГК» | ООО «СТС» Пос. Шахтау |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников тепловой энергии | ед. | 1 (КЦ-7) | 8 (МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-7, МК-8, МК-10, МК-14) | 2 (Стерлитамакская ТЭЦ и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ) | 1 (МК-6) |
| Суммарная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 300 | 22,5 | 2013 | 15 |
| Суммарная протяженность тепловой сети, находящаяся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении | м | 99800 | 119715 | - | 6751 |
| Внутренний объем тепловой сети | м3 | 36725 | 11878 | - | 2545 |

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Выбор Единой теплоснабжающей организации состоялся на основании схемы теплоснабжения и решением органа исполнительной и законодательной власти городского округа Стерлитамак, Постановлением Администрации ГО г. Стерлитамак от 27.12.2013г №2794, определена Единая теплоснабжающая организация в границах город Стерлитамак общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети».

По зоне поселка Шах-Тау Единой теплоснабжающей организацией определено общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакские Тепловые сети».

Взаимоотношения между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, единой теплоснабжающей организацией и потребителями сложились следующим образом:

- ЕТО (ООО «БашРТС») в зоне действия город Стерлитамак покупает у теплоснабжающих организаций (ООО «БГК» и ООО «СТС») тепловую энергию, продает всем Потребителям тепловую энергию. Оплачивает ООО «СТС» услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СТС». ООО «СТС» компенсирует (оплачивает ООО «БашРТС») потери тепловой энергии на своих сетях.

- ООО «СТС» покупает холодную воду у ЗАО «Водоснабжающая компания» и тепловую энергию у ООО «БашРТС», приготавливает и продает ГВС Потребителям.

- ООО «СТС» в зоне поселка Шахтау производит на своей котельной МК-6, транпортирует по своим тепловым сетям и продает Потребителям тепловую энергию.

Другим вариантом выбора ЕТО является распределение обязанностей ЕТО по зонам действия, образованным на базе действия источников тепловой энергии с учетом принадлежности тепловых сетей в рассматриваемой зоне. В соответствии с разделом 4 книги 2 настоящей схемы теплоснабжения сложились следующие зоны действия:

Таблица 8.2.

| № зоны действия | Зона действия теплоисточников | Принадлежность теплоисточников | Принадлежность тепловых сетей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стерлитамакская ТЭЦ площадка Стерлитамакская ТЭЦ | ООО «БГК» | ООО «БашРТС» (магистральные сети) ООО «СТС» (магистральные, квартальные сети) | Наибольший объем тепловых сетей ООО «БашРТС» |
| 2 | Стерлитамакская ТЭЦ площадка Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | ООО «БГК» | ООО «БашРТС» (магистральные сети) ООО «СТС» (магистральные, квартальные сети) | Наибольший объем тепловых сетей ООО «БашРТС» |
| 3 | КЦ-7 | ООО «БашРТС» | ООО «БашРТС» (магистральные сети) ООО «СТС» (магистральные, квартальные сети) | Наибольший объем тепловых сетей ООО «БашРТС» |
| 4 | мк-1 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |
| 5 | мк-2 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |
| 6 | мк-6 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |
| 7 | мк-7 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |
| 8 | мк-10 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |
| 9 | мк-14 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |  |

В данном варианте согласно критериев выбора и поданной заявки ООО «БашРТС» предлагается выбор ЕТО по следующим зонам действия теплоисточников:

- ООО «БашРТС» - в зонах действия №№1,2,3;

- ООО «СТС» - в зонах действия №№4,5,6,7,8,9

Право выбора ЕТО принадлежит администрации ГО г. Стерлитамак в ходе актуализации схемы теплоснабжения г. Стерлитамака на 2016г, при этом следует учитывать нарушение принципа единого тарифа, так как при втором варианте выбора ЕТО возникает значительная разница в тарифах на тепловую энергию между зонами №№1,2,3 и №№4,5,6,7,8,9.

Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации по данным за фактический 2012 год представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Критерии выбора | ед. измер. | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | ООО «СТС» | ООО «БГК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников тепловой энергии | ед. | 1 (КЦ-7) | 8 (МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-7, МК-8, МК-10, МК-14) | 2 (Стерлитамакская ТЭЦ и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ) |
| Суммарная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 300 | 22,5 | 2013 |
| Суммарная протяженность тепловой сети, находящаяся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении | м | - | 11971,5 | - |
| Внутренний объем тепловой сети | м3 | - | 11878 | - |

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Разработчики схемы теплоснабжения рекомендуют в качестве Единой теплоснабжающей организации установить ООО «БашРТС».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти городского округа Стерлитамак, после проработки тарифных последствий для населения.