Приложение №1

к Аукционной документации

Техническое задание.

Согласно постановлению администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 08.12.2022 №3304

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан» на аукцион  выставляется место для размещения нестационарного торгового объекета

ЛОТ №1

| № лота | Схема размещения нестационарного торгового объекта | Краткие характерстики | Период размещения | Начальная стоимость лота (руб.) | Обеспечение заявки 5 % (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Место расположение объекта: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Пересечение улиц Худайбердина и Элеваторная Вид нестационарного торгового объекта: Модульная АЗС (комплекс) Специализация непродовольственная группа Площадь 250 кв.м. | 7 лет | 4 318 742,40 | 215 937,12 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Модульная электро-топливная автозаправочная станция (далее АЗС) - автозаправочная станция, технологическая система которой предусматривает зарядные станции для зарядки электромобилей, заправку транспортных средств жидким топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров, выполненная как единое заводское изделие, не связанное прочно с земельным участком, для размещения которого не требуется разрешение на строительство.

Технические параметры АЗС представляют собой единое заводское изделие, которое позволяет быструю установку на любой местности.

АЗС предназначена для приёма, хранения и отпуска двух видов моторного топлива (автомобильный бензин АИ-92, автомобильный бензин АИ-95), а также для зарядки электромобилей.

Общее описание модульной АЗС: резурвуар горизонтальный, наземный, двустенный объемом 30 м3.

Габаритные размеры модуля: - высота (с дыхательным клапаном) - 4800 мм - ширина - 2700 мм - длина - 15000 мм.

Корпус антивандальный с декоративной обшивкой: витражное каленое стекло (по фасадам), для ограждающих конструкций,толщина не менее 8 мм.

АЗС производительностью 50 л/мин предназначена для приема, хранения (краткосрочного), и выдачи автомобильного топлива, двухстеным трехсекционным резервуаром круглого сечения с объемом секций по 10 м².

АЗС должна иметь:

-топливораздаточную колонку (ТРК) двух видов топлива, 4 рукава, по 2 рукава на каждую сторону, всасывающую гидравлику, длина рукава должна составлять 4 метра;

-цветовую гамму: стекло-зеленый цвет, фриз-голубой, экран на ТРК черный, колонна белая, потолок белый, стена за ТРК-белая;

-верхний фриз, шириной 600 мм, по всему периметру конструкции, спускающийся вниз: металлический каркас, листовой композитный металл;

-антивандальный технологический отсек, расположенный с противоположный стороны от ТРК, закрываемый на роллставни.

-поддон для сбора возможного аварийного пролива топлива, освещение во взрывобезопасном исполнении в тех. Отсеке, щит собственных нужд (щит управления);

-автоматическая система пожаротушения - самосрабатывающий модуль;

-объемные буквы наименования АЗС с подсветкой, объемный логотип с подсветкой, с обоих сторон фасадной части, подсветка по всему периметру конструкции.

-стела на въезде на АЗС.

Информационные конструкции должны быть технически исправными и эстетически ухоженными в надлежащем состоянии. Не допускается использование информационных конструкций с испорченным изображением либо без изображения. Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним информационных конструкций, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости.

Срок установки АЗС в течение 30 календарных дней с даты заключения с победителем аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объекта.