Приложение №1

к договору управления от  _____________г.

многоквартирным домом №___ по ул. _________________

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, их стоимости и периодичность выполнения работ общего имущества в многоквартирных домах:

| №№ п/п |  | Наименование работ | Периодичность выполнения |  | Стоимость услуг на 1 кв.м. общ. площади (руб./кв.м.в месяц с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  | 3 раза в неделю |  |
| 2 | Мытье мест общего пользования |  |  | 3 раза в месяц |  |
| 3 | Влажная протирка стен, дверей, окон, плафонов, подоконников в помещениях общего пользования, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, отопительных приборов, обметание пыли с потолка |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |  |  |
| 5 |  | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |  |
| 6 |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |  |  |
| 7 |  | Покос травы на газонах | По мере необходимости |  |  |
| 8 |  | Очистка детских и спортивных площадок | По мере необходимости |  |  |
| 9 |  | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.Услуги вывоза бытовых отходов и размещение на полигоне |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4. Проведение технических осмотров, технического обслуживания общедомового имущества (ст.36 ЖК РФ), принятых по решению собственников многоквартирных домов на общем собрании |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт кровли | По мере необходимости |  |  |
| 12 |  | Очистка кровли от мусора | В летний период 2 раза в год |  |  |
| 13 |  | Очистка кровли от снега | В зимний период по мере необходимости |  |  |
| 14 |  | Профобход кровли | 6 раз в год |  |  |
| 15 |  | Ремонт оконных переплетов | При подготовке к зиме по мере необходимости |  |  |
| 16 |  | Смена стекол в деревянных переплетах | По мере необходимости |  |  |
| 17 |  | Установка заглушек на трубопроводах | В весенний период |  |  |
| 18 |  | Снятие заглушек на трубопроводах | В осенний период |  |  |
| 19 |  | Смена арматуры вентилей ХВС, ГВС, ЦО | При подготовке к зиме по мере необходимости |  |  |
| 20,21 |  | Смена арматуры задвижек ХВС, Г'ВС, ЦО |  |  |  |
| 22 |  | Смена чугунных канализационных труб |  |  |  |
| 23 |  | Смена труб ХВС, ГВС, ЦО |  |  |  |
| 24 |  | Смена канализационных труб |  |  |  |
| 25 |  | Ремонт задвижек | При подготовке к отопительному периоду |  |  |
| 26 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления |  |  |  |
| 27 |  | Промывка трубопроводов |  |  |  |
| 28 |  | Ревизия вентилей |  |  |  |
| 29 |  | Профобход элеваторных узлов | 12 раз в год |  |  |
| 30 |  | Профобход Ц/О чердака и подвала | 7 раз в год |  |  |
| 31 |  | Профобход Ц/О | 7 раз в год |  |  |
| 32 |  | Профобход ХВС, ГВС, канализации | 12 раз в год |  |  |
| 33 |  | Смена пакетных выключателей | При профобходе по мере |  |  |
| 34 |  | Ремонт светильников | необходимости |  |  |
| 35 |  | Ремонт групповых щитков |  |  |  |
| 36 |  | Смена ламп освещения | 1 раз в квартал и по мере необходимости |  |  |
| 37 |  | Профобход линий эл.сетей чердака и подвала | 12 раз в год |  |  |
| 38 |  | Профобход вводного шкафа эл.сборок | 12 раз в год |  |  |
| 39 |  | Профобход эл.сетей арматуры и эл.оборудования | 12 раз в год |  |  |
| 40 |  | Ремонт и покраска скамейки | В весенне-летний период |  |  |
| 41 |  | Ремонт козырька | По мере необходимости |  |  |
| 42 |  | Ремонт отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 43 |  | Ремонт и проверка домовых приборов учета | По мере необходимости |  |  |
| 44 |  | Дератизация и дезинфекция подвалов | По мере необходимости |  |  |
| 45 |  | Ремонт и покраска МАФ | В весеннее-летний период |  |  |
| 46 |  | Технический осмотр вентканалов и оголовков по графику с прочисткой | 1 раз в год, по договору |  |  |
| 47 |  | Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в три года, по договору |  |  |
| 48 |  | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |  |  |
| 49 |  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |
| 50 |  | осмотр, ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере необходимости |  |  |
| 51 |  | Очистка от снега | По мере необходимости |  |  |
| 52 |  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
| 53 |  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |
| 5.Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Прием заявок от жителей и выполнение работ по устранению аварийных ситуаций на инженерном оборудовании по заявкам жителей | а) в рабочие дни: с 17-00 ч. до 8- 00 ч. следующего дня: б) в предпраздничные дни: с 16-00 ч. до 8-0 ч. следующего дня: в) в выходные и праздничные дни круглосуточно |  |  |
| 6. Банковские услуги по приему платежей от населения |  |  |  |  |  |
| 7. Услуги по ежемесячному формированию и изготовлению счетов-извещений за ЖКУ, доставке отпечатанных счетов- извещений, учету начисленных и поступивших денежных средств в разрезе лицевых счетов. |  |  |  |  |  |
| 8.Услуги по управлению |  |  |  |  |  |
| 9.Услуги но техническому обслуживанию антенн коллективного пользования |  |  |  |  |  |

# Директор ООО «ЖилСервис»                                                                         Ю.А. Дрыгин

От Собственников

Председатель Совета дома                                                                                    /__________________ /