## Лист1
Отчет о проделанной работе за 2012г. по адресу ул.Революционная №5
№ пп | Обоснование | Наименование | стоимость всего , руб.
1 | 2 | 3 | 7
Кровельные работы
6 | ТЕРр68-27-02 | Слухового окна | 649.7193
13 | ТЕРр65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов | 537.549
38 | Калькуляция №9 | Профосмотр вентканалов | 524.5296
39 | Калькуляция №10 | Профосмотр кровли с очисткой оголовок | 791.1981
42 | Калькуляция №34 | Очистка кровли от снега толщ. 30 см с а/вышки | 9456
|  | Переход | 2456
| ИТОГО |  | 14414.996
Плотничные работы
1 | ТЕРр56-02-02 | Укрепление оконныъх и дверных блоков | 1871.292
12 | ТЕРр56-12-06 | Смена дверных приборов: замков | 1336.7882
13 | ТЕРр56-12-07 | Смена дверных приборов: пружин | 250.627
39 | ТЕРр63-02-06 | Смена стекол в деревянных переплетах | 2296.4334
|  | Переход | 1114.23
| ИТОГО |  | 6869.3706
Сантехнические работы
1 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | 494.4573
21 | ТЕРр65-06-26 | Регулировка смывного бачка | 279.304
25 | ТЕРр65-08-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб | 2711.6886
27 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 2125.8784
30 | ТЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм | 2507.2458
32 | ТЕРр65-10-01 | Прочистка внутренней канализации | 5085.68
38 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 548.6004
39 | ТЕРр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 798.6006
40 | ТЕРр65-16-03 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 1304.346
41 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм | 399.2832
43 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром: 100 мм без снятия с места | 272.3235
44 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром: 100 мм со снятием с места | 537.7136
49 | ТЕРр65-22-01 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 872.5062
53 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до: 50 мм | 22528.1246
56 | ТЕРр65-17-01 | Демонтаж заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм | 1419.1884
65 | ТЕР16-07-003-07 | Временная заделка свищей на внутренних трубопроводах(установка хомутов) диаметром: 80 мм | 3094.35
98 | Калькуляция №1 | Профобход ХВС, ГВС | 6263.232
99 | Калькуляция №2 | Профобход ЦО | 2625.91
100 | Калькуляция №3 | Профобход ЦО чердаков и подвалов | 790.0564
102 | Калькуляция №5 | Профобход элеваторного узла | 163.1
103 | Калькуляция №12 | Промывка систем центрального отопления (работа) | 1407.5061
104 | Калькуляция №12а | Промывка систем центрального отопления, диам. 50мм | 61.963
109 | Калькуляция №12е | Промывка систем центрального отопления, даим. 20мм | 14.2393
129 | Калькуляция №36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1945.36
131 | Калькуляция №38 | Ремонт труб д. 40 б/у на сварке | 5966.67
|  | Слив и наполнение системв ц/о с водой | 1452.36
|  | Переход | 2456.23
| ИТОГО |  | 68125.9174
Электрические работы
5 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 137.3385
8 | ТЕРр67-11-01 | Смена патронов | 147.9246
20 | ТЕР46-03-011-02, | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до: 50 см2 | 1328.0072
| ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
21 | Калькуляция №41 | Смена электролампочек | 510.2
22 | Калькуляция №6 | Профобход линий эл. сетей, чердаков и подвалов | 349.4946
23 | Калькуляция №7 | Профобход вводных шкафов | 288.6
24 | Калькуляция №8 | Профобход линий эл. сетей, лестничных клеток | 207.824
| ИТОГО |  | 2969.3889
Отделочные работы
1 | ТЕРр61-10-01 | Окраска известковыми составами бордюр | 2456.23
2 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с: земли и лесов | 764.062
4 | ТЕР15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | 2816.896
8 | ТЕРр52-15-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 1845.4395
12 | ТЕРр62-01-04 | Окраска известковыми составами элев.уз. | 261.26
| ТЕРр62-31-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических труб ( элев.узел) | 1166.088
16 | ТЕРр62-31-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий МАФ за: 1 раз с земли и лесов | 2356.23
| ИТОГО |  | 11666.2055
Благоустройство
2 | ТЕР10-01-060-01прим. | Ремонт скамеек с установкой скамеечного бруса | 238.002
7 | ТЕРр68-23-01 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1926.72
9 | ТЕРр68-05-04 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 1439.7
| ИТОГО |  | 3604.422
Подрядные организации
1 | договор | Обследование и прочистка вентканалов | 855.69
| договор | Обследование и прочистка дымоходов, 4 раза в год | 12928
| договор | Обслуживание ВДГО | 6786.27
|  | Итого | 20569.96
|  | Всего расход по текущему ремонту жилищного фонда | 128220.2604
|  | Начислено населению - за год по услуге " Текущий ремонт" | 128128.392
|  | Уборка мест общего пользования | 30593.3
|  | Вывоз ТБО с размещением на полигоне "Табигат" | 43800.4349
|  | Санитарная очистка придомовой территории | 63246.3176
|  | Услуги по предоставлению аварийно-диспетчерских работ | 7551.7991
|  | Услуги подрядных организаций | 11894.0836
|  | Ремонт и поверка домовых приборов учета ХВС,ГВС,отопления | 4153.4895
|  | Услуги банков за прием платежей от населения, перечисление платежей за ЖКУ организациям | 15481.1882
|  | Начисление платежей населению,регистрация и снятие с регистрации | 22655.3974
|  | Услуги по управлению домом | 20012.2677
|  | Всего начислено | 347516.67
|  | Всего оплачено | 328439.04
|  | Сумма задолженности | -19077.63
|  | Процент оплаты, % | 94.5103
|  | Всего затрат с учетом фактического расхода по текущему ремонту | 347608.5384
|  | Прибыль +, Убытки - | -19169.4984