Отклонение  от  плана  по жилым домам ООО « ЖЭУ № 15»

| № п/п | Адрес | Виды работ | Дата выполнения работ | Причина отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пр.Ленина ,25 | В местах прохождения вентиляционных труб через чердачное перекрытие отсутствует герметичность - выполнено | 03.06.2011г. | Предписание № ЮО-12-128-050, Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 2. | Пр.Ленина ,25 | На кровле жилого дома частично желоба повреждены - выполнено | 13.06.2011г. | Предписание № ЮО-12-128-050, Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 3. | Пр.Ленина ,25 | Частично отсутствует утеплитель чердачного помещения - выполнено | 06.06.2011г. | Предписание № ЮО-12-128-050, Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 4. | Пр.Ленина ,25 | Частично захламлено чердачное помещение (кирпичи, останки от голубей )- выполнено | 06.06.2011г. | Предписание № ЮО-12-128-050, Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 5. | Пр.Ленина ,25 | Над 2 подъездом чердачного помещения неисправен ( сломан) вентиляционный канал - выполнено | 06.06.2011г. | Предписание № ЮО-12-128-050, Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 6. | Заводская ,23 | Частично отсутствует вторые оконные рамы в 1 подъезде жилого дома - выполнено | 11.11.2011г. | Предписание ЮО-11-128-144 Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 6 | Одесская ,32а | Отсутствуют ходовые доски в чердачном помещении - выполнено | 11.11.2011г. | Предписание ЮО-11-068-166 Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 7. | Заводская ,23 | Частично неисправность гидроизоляционного слоя козырьков над подъездами -выполнено | 11.05.2012г. | Предписание ЮО-11-128-144 Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 8. | Заводская ,23 | Частично неисправность входных крылец жилого дома , имеются трещины , просадки- выполнено | 15.05.2012г. | Предписание ЮО-11-128-144 Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 9. | Заводская ,8 | Отсутствуют жалюзийные решетки на продухах подвала дома - выполнено | 05.05.2012г. | Предписание ЮО-12-099-041 Государственная Жилищная инспекция РБ |
| 10. | Заводская ,8 | Содержание всех устройств наружного освещения при входе в подъезды дома в неисправном состоянии ( отсутствуют светильники, электрические лампы ) -выполнено | 05.05.2012г. | Предписание ЮО-12-099-041 Государственная Жилищная инспекция РБ |
|  | Заводская ,8 | Частично отсутствует металлическое окрытие парапета дома - выполнено |  | Предписание ЮО-12-099-041 Государственная Жилищная инспекция РБ |
|  | Заводская ,8 | Имеется отверстие в отмостках дома -выполнено |  | Предписание ЮО-12-099-041 Государственная Жилищная инспекция РБ |

Главный инженер ООО « ЖЭУ № 15» :                                               Габдуллина Е.Ф.