ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества ТСЖ «Станкостроитель»

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, его инженерно-техническому оборудованию | Ед. изм. | ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012г. Кап. ремонт + Текущ. ремонт |  | План на 2012г. Капитальный ремонт |  | Фактически кап.ремонт 2012г. декабрь |  | План на 2012г. Текущий ремонт |  | Фактически текущий ремонт 2012г. декабрь |  |
|  |  |  | В натур. выраж. | в тыс. руб. | в натур. выраж,м2 | в тыс. руб. | в натур. выраж,м2 | в тыс. руб. | в натур. выраж. | в тыс. руб. | в натур. выр. | в тыс. руб. |
| 1 | Объем работ: |  |  | 884,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -по текущему ремонту |  |  | 148,23 |  |  |  |  |  | 148,23 |  | 148,23 |
|  | -по капитальному ремонту | м2 | 2160 | 735,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 2160 | 735,92 | 2160 | 735,92 | 2160 | 735,92 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -слуховые окна (цоколь) -очистка, покраска газовых труб - испытание пожарных лестниц | шт. п.м. шт. | 15 150 30 | 3,8 7,2 14,1 |  |  |  |  | 15 150 30 | 3,8 7,2 14,1 | 15 150 30 | 3,8 7,2 14,1 |
| 4 | Ремонт водосточных труб | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт подъездов: в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт окон | шт. | 2 | 0,3 |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
|  | -ремонт и покраска (тамбура) | м2 | 35 | 10,1 |  |  |  |  | 35 | 10,1 | 35 | 10,1 |
| 6 | Ремонт дверных проемов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт входных дверей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покраска входных ж/дверей | шт. | 4 | 0,5 |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 |
| 7 | Ремонт подвальных помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство переходных мостиков - железная дверь - стеллаж металлический - герметизация швов | шт. шт. шт. п.м. | 17 1 1 106 | 28,45 4,2 4,8 6,0 |  |  |  |  | 17 1 1 106 | 28,45 4,2 4,8 6,0 | 17 1 1 106 | 28,45 4,2 4,8 6,0 |
| 8 | Ремонт чердачных помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - слуховые окна | шт. | 36 | 7,2 |  |  |  |  | 36 | 7,2 | 36 | 7,2 |
|  | Ремонт покрытий дворовой территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отмосток - разметка стоянки для машин | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Центрального отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - преобразователь напряжения | шт. | 2 | 3,82 |  |  |  |  | 2 | 3,82 | 2 | 3,82 |
|  | - теплоизоляция трубопроводов | п.м. | 60 | 3,53 |  |  |  |  | 60 | 3,53 | 60 | 3,53 |
|  | - ремонт и замена з/арматуры: - воздухоотводчики угловые; - пробки | шт. шт. | 36 40 | 13,25 1,52 |  |  |  |  | 36 40 | 13,25 1,52 | 36 40 | 13,25 1,52 |
| 10 | Горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена трубопроводов | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт и замена з/арматуры: - воздушники | шт. | 10 | 9,9 |  |  |  |  | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 |
| 11 | Холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена трубопроводов | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт и замена з/арматуры: - вентили - кран шаровой - задвижка, ф=80мм - пожарный гидрант | шт. шт. шт. шт. | 10 10 1 1 | 1,5 1,75 2,15 11,62 |  |  |  |  | 10 10 1 1 | 1,5 1,75 2,154 11,62 | 10 10 1 1 | 1,5 1,75 2,154 11,62 |
| 12 | Канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт трубопроводов | п.м. | 2 | 0,8 |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| 13 | Электрооборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -световой электропроводки | п.м. | 200 | 1,8 |  |  |  |  | 200 | 1,8 | 200 | 1,8 |
|  | -автоматические выключатели -пакетные переключатели | шт. шт. | 30 10 | 1,5 1,8 |  |  |  |  | 30 10 | 1,5 1,8 | 30 10 | 30 1,8 |
|  | - датчики освещения - лампы -светильник дневного света (офис) - фонари (в подвал) | шт. шт. шт. шт. | 10 110 2 42 | 1,8 0,88 1,46 2,5 |  |  |  |  | 10 110 2 42 | 1,8 0,88 1,46 2,5 | 10 110 2 42 | 1,8 0,88 1,46 2,5 |
| 14 | Обследование, ремонт и прочистка вентканалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проф. Обход вентканалов | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (пробивка завалов) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель ТСЖ «Станкостроитель»                                                Вялова Г.Ю.